Liste non exhaustive des points numérotés réception des travaux du 29 juin 2017 à 10h30

Pour PV des opérations préalables à la réception

Garantie de parfait achèvement – Logement BEAUCHAMP SCHREIBER

# Garage

- Accessibilité de l’extérieur au sous-sol des garages

Difficile.

- photo garage n° 21

# Entrée principale

- Entrée principale

Non terminée, pb de stationnement puisque pb d’entrée au garage.

- BAL

Numéro 02 02 20

# Entrée appartement n°020220

# Coin jour

- Targettes de fermeture portes coulissantes

A remettre en place

- Portes

Pas de porte dans tout l’appartement

- Plinthes

Pas de joins dans tout l’appartement

- Finitions peinture

Pb de finition : les angles, tâches et gouttes aux murs

# Terrasse

- Poteaux

Non terminés

- Etanchéité angles et sol

Non terminé

- Skydome

Non terminé

- Peinture finitions

Non terminé

- Angles et peinture

Reprise couvertines

Reprise des angles

- Peinture

Reprise des tâches

- Dalles

Reprise dalles : bougent, écarts non uniformes,

Découpe non linéaire

# Chambres enfants

- Finitions peintures

- Pas de portes

- Plinthes pas de joins

- Reprise découpe placard

# Chambre parentale

- Reprise balcon

Etanchéité angles

- Reprise balcon

Coulisse volet

- Reprise balcon

Dalles, découpe et joins

# Hall coin nuit

- Portes

Pas de portes dans tout l’appartement

# Salle de bain

- Repositionnement Meuble vasque

Pas d’accès à la trappe

Pb d’angle pas droit par rapport au meuble

Pb étanchéité vasque

Désaxé par rapport aux prises voir mail du 18/06/16

Et plan remit le 19/05/16 (signature).

- Sol et carrelage

Pb étanchéité

Carrelage pas droit

- Peinture

Tuyau sèche serviette

# Salle de douche

- Repositionnement Meuble vasque

Coller porte coulissante donc pas d’accès

Désaxé par rapport aux prises voir mail du 18/06/16

Et plan remit le 19/05/16 (signature).

- Sol et carrelage

Pb étanchéité

- Peinture

Tuyau sèche serviette

# Dossier DOE : Dossier charges ouvrages exécutés :

- Description détaillé du lot avec caractéristiques principales

- Schéma de principe

- Notes de calcul

- Liste du matériel avec

  - Marque

  - Type

  - Fournisseur

  - Quantité

- Fiche technique de chaque équipement et certificats matière

- Liste des pièces de rechange

- Procédures des essais et des mises en service

- Documents de relevés des mises en service et PV d’essais

- Schémas de câblage des armoires électriques (fichiers AUTOCAD)

- Plans d’ensemble et de détail à jours

  - Caractéristiques des installations nominales/mesurées

  - Test des automatismes

  - Réception par organisme agréé

- Documentation de mise en œuvre constructeurs, notices de fonctionnement, notices de maintenance, etc...

- Attestations d’assurance

Document comprenant 11 pages sur 11

Liste non exhaustive

Logement BEAUCHAMP SCHREIBER