## meteor
Annexe 4 - Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) du lot 02 "GO - VRD / Charpente - Mur rideau" Version du 13/10/2022
|  | Unité | Quantité base | Quantités entreprise | PU € HT | Total € HT | Options €HT
01 | Généralités Gros Oeuvre - VRD
01-02 | Installation chantier
Installation chantier à durée de chantier base vie suivant PIC
| Base vie, bungalow vestiares, WC, lavabos, douches,salle de réunion réfectoire suivant PGC | F | 1,00 |  |  | 0
| Clôtures et portails | F | 1,00 |  |  | 0
| Nettoyage quotidien | F | 1,00 |  |  | 0
Signalétique, panneau de chantier
01-03" | Etudes d'Exécution et Ingénieur B.A.
| Etudes d'Exécution et Ingénieur BA | Forf | 1,00 |  |  | 0
01-02 | Qualité des bétons et mortiers
| Eprouvettes béton voiles, dalles et planchers | U | 6 |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Généralités Gros Oeuvre - VRD |  |  |  |  | 0
02 | Démolition, tri sélectif et évacuation en décharge publique
02-01 | Cloisonnement étanche des zones de chantier
| Cloisonnements étanches + portes doubles | Ens | 2 |  |  | 0
| Déplacements des cloisonnements | Ens | 2 |  |  | 0
| Signalétique provisoire | Ens | 1 |  |  | 0
02-02 | Ouvrages de second oeuvre intérieurs
| Dépose et évacuation trémies, réseaux obsolètes et toue les ouvrages connexes | Ens | 1 |  |  | 0
02-03 | Déposes, dévoiements et sciages
| Dépose des cassettes métallliques Chartreuse Sud du RDC au R+2 | M2 | 536.86 |  |  | 0
| Dépose des cassettes métallliques Vercors Sud du RDC au R+2 | M2 | 240 |  |  | 0
| Dépose des cassettes métallliques Chartreuse Ouest du RDC au R+2 | M2 | 48 |  |  | 0
| Dépose des bardages métallliques Chartreuse R+3 | M2 | 143.14 |  |  | 0
| Dépose de châssis au R+3 et d' allèges au R+3, R+2, R+1 et RDC en façade Sud au droit de l'entrée créée | Ens | 8 |  |  | 0
| Remplacement du réseau EU au droit de l'entrée créée | ML | 14,00 |  |  | 0
| Remplacement des 2 réseaux EP au droit de l'entrée créée | ML | 18,00 |  |  | 0
| Création de 3 regards EP 40 x 40 | U | 3,00 |  |  | 0
| Création de 1 regard EU 40 x 40 | U | 1,00 |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Démolition, tri sélectif et évacuation en décharge publique |  |  |  |  | 0
03 | Infrastructure - Superstructure
03-01 | Fondations
03-01-01 | Fouilles en masse
| Décapage terre végétale ep. 20 cm | M2 | 1500 |  |  | 0
| Fouilles en masse extension | M3 | 51,385 |  |  | 0
| Fouilles en masse accès extension | M3 | 7,200 |  |  | 0
| Fouilles en masse sur chaussée vers MINATEC | M3 | 87,500 |  |  | 0
| Stabilisé ép 20 cm sur géotextile | M2 | 1200 |  |  | 0
03-01-02 | Remblais périphériques
| Remblais périphériques | m3 | 14,400 |  |  | 0
03-01-03 | Fouilles et gros béton
| Fouilles fondations | M3 | 5,160 |  |  | 0
| Gros béton | M3 | 3,720 |  |  | 0
03-01-04 | Semelles, massifs, longrines
| Béton de propreté ép. 5cm | M2 | 12,88 |  |  | 0
| Béton massifs semelles filantes, massifs et longrines 350 kg/m3 | M3 | 7,507 |  |  | 0
03-02 | Plancher bac collaborant
| Ferraillage et coulage dalle pleine béton armé 12 cm planchers collaborants | M2 | 66,00 |  |  | 0
| Traitement coupe feu 1 h 00 du JD | ML | 26,00 |  |  | 0
03-03 | Dalle intérieure isolée
| Forme sous dalle | M3 | 36,500 |  |  | 0
| Isolant polystyrene extrudé XPS 14 cm R = 3,65 | M2 | 36,50 |  |  | 0
| Dalle béton armé 20 cm suivant étude structure | M2 | 36,50 |  |  | 0
03-04 | Aciers
03-04-01 | Aciers
| Aciers HA | kg | 1 200,000 |  |  | 0
| Aviers TS | Kg | 1 100,000 |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Infrastructure - Superstructure |  |  |  |  | 0
04 | Ouvrages annexes
04-01 | Rebouchages gaines et entrevous
| Rebouchage gaines des lots techniques / prévoir 2 jours à 2 personnes | Ens | 1 |  |  | 0
| Bouchement coupe feu 1 H des planchers béton d'épaisseur 20 cm des trémies déposées du niveau RDC au niveau R+3 | Ens | 4 |  |  | 0
04-02 | Seuils / appuis
| Seuils / appuis | ML | 18,00 |  |  | 0
04-03 | Revêtements extérieurs de l' entrée créée
| Terrassements comptés en fondations | M2 | 23,00 |  |  | 0
| Forme sous dalle et voiries 30 cm | M2 | 59,70 |  |  | 0
| Bêches hors gel 20 cm hauteur 60 cm | M3 | 3,600 |  |  | 0
| Dallage béton armé 13 cm suivant étude structure, finiton désactivé | M2 | 42,00 |  |  | 0
| Variante en enrobés | M2 | 42,00 |  |  | 0
| Dalle béton préfabriquée couverture caniveau 80 cm sur la largeur de l'accès créé | M2 | 4,00 |  |  | 0
| Enrobés chaussée lourde compris adaptation de l'ilot central | M2 | 175,00 |  |  | 0
| Foureaux janolène annelé lisse rouge de 60 en attente à tirer de part et d'autre de l'accès créé pour la pose de potelets d'éclairage | ML | 36,00 |  |  | 0
| Massifs pour scellement des éclairages | U | 4 |  |  | 0
04-04 | Joints de dilatation
| Joints de dilatation en sol | ML | 24,00 |  |  | 0
| Joints de dilatations muraux | ML | 26,00 |  |  | 0
04-05 | Béton des poteaux acier
| Béton des poteaux acier | M3 | 6,562 |  |  | 0
04-06 | Réseau EP
| Réseau EP PVC CR8 100 mm | Ens | 15 |  |  | 0
| Regards 40 x 40 + couvercle | Ens | 4 |  |  | 0
| Ouvrage de rétention / infiltration | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements | Ens | 1 |  |  | 0
04-07 | Système d'infiltration / rétention des EP
| Système d'infiltration / rétention ave débit régulé | Ens | 1 |  |  | 0
"04-08 | Réparation des bétons en façade
| Réparation des béton en façade | Ens | 1 |  |  | 0
"04-09 | Dépose de carrelage et chape
| Dépose de carrelage et chape | M2 | 30,00 |  |  | 0
| Reconstitution de la chape de 50 mm | M2 | 30,00 |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Option |  |  |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Ouvrages annexes |  |  |  |  | 0
| Sous total H.T. GO - VRD: |  |  |  |  | 0
05 | Généralités charpente mur rideau
5-01 | Plans d'exécution | Ens | 1 |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Généralités charpente mur rideau |  |  |  |  | 0
06 | Charpente métallique
06-01 | Ossature charpente métal
| Ancrage par platines prescellées | U | 7,00 |  |  | 0
| Poteau 250x250x6 | Ens | 7 |  |  | 0
| Structure acier en UPN de 200 à 400 et IPE 220 | Ens | 1 |  |  | 0
| Ossatures en tubes acier 80x80x6 | Ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons poteau et UPN | Ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires | Ens | 1 |  |  | 0
| Joints de dilatation horizontaux et verticaux coupe feu 1 H00 entre l'extension et l'existant | ML | 56,60 |  |  | 0
06-02 | Plancher collaborant
| Plancher collaborant 75/100e (hors ferraillage et béton) ép.12 cm | M2 | 76,55 |  |  | 0
| Costières galvanisée épaisseur 20/10e | Ens | 1 |  |  | 0
| Protections en périmètre et closoir acoustique | Ens | 1 |  |  | 0
06-03 | Peinture intumescente
| Peinture intumescente pour stabilité au feu 60 mn sur les structures et de contreventement de la charpente métallique | Ens | 1 |  |  | 0
| Option peinture intumescente des poteaux de 250 x 250 x 6 pour coupe feu 1H | M2 | 105,00 |  |  | 0
| Peinture intumescente pour coupe feu 1 H sur les planchers (paliers et interpaliers) | Ens | 1 |  |  | 0
| Peinture intumescente pour coupe feu 1 H sur les limons des escaliers métalliques | Ens | 1 |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Charpente métallique |  |  |  |  | 0
07 | Etanchéité toiture métallique entrée en extension
07-01 | Couverture support
| Bac acier galvanisé support | M2 | 31,60 |  |  | 0
| Costières en rives | ML | 24,00 |  |  | 0
07-02 | Pare vapeur
| Pare vapeur | M2 | 31,60 |  |  | 0
07-03 | Isolant thermique
| Isolant thermique R=7,27 W/m² °C | M2 | 31,60 |  |  | 0
07-04 | Etanchéité
| Couche d'indépendance et étanchéité bicouche, compris relevés et accessoires | M2 | 31,60 |  |  | 0
07-05 | Traitement eaux pluviales
| Noue en bas de pente | ML | 5,20 |  |  | 0
| DEP acier prélaqué 100 mm + dauphin coudé | ML | 17,00 |  |  | 0
| Trop plein déversoir de sécurité | Ens | 1 |  |  | 0
07-06 | Épreuves d'étanchéité à l'eau
| Epreuve d'étanchéité à l'eau | Ens | 1 |  |  | 0
07-07 | Lanterneau désenfumage
| Costiére+relevé arrêt d'eau+étanchéité | Ens | 1 |  |  | 0
| lanternaux désenfumage type SKYDOME suivant étude à charge du présent lot M2 non gouttant 1200 joules manoeuvre CO2 avec déflecteurs Surface géométrique 1,00 m² | U | 1,00 |  |  | 0
07-08 | Garde corps extérieurs en toiture
| Garde corps extension | Ens | 18 |  |  | 0
07-09 | Saut de loup
| Saup de loup galvanisé | Ens | 1 |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Etanchéité toiture métallique entrée en extension |  |  |  |  | 0
08 | Façades rideau
08-01 | Façade lisse semi rideau intégrale
| Façade semi rideau intégrale | M2 | 287,00 |  |  | 0
| Joints de dilatation et d'étanchéité | Ens | 1 |  |  | 0
08-02 | Clins métalliques horizontaux
| Echelle support acier laqué | Ens | 1 |  |  | 0
| Clins métalliques ajourés laqués | ML | 545,94 |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Façades rideau |  |  |  |  | 0
09 | Serrurerie
09-01 | Escalier métallique intérieur
| Ensemble escalier métallique acier pré laqué | Ens | 1 |  |  | 0
| Habillage escalier marches Chêne LC | ML | 85,00 |  |  | 0
| Inter palier bois Parquet 1 er choix Chêne | M2 | 13,50 |  |  | 0
| Plinthes chêne à crémaillère vernies 65 x 15 | ML | 57,00 |  |  | 0
| Vernis polyuréthane 3 couches rmarches (en atelier et finition sur site) | Ens | 1 |  |  | 0
| Protection (pose et dépose en fin de travaux) | Ens | 1 |  |  | 0
09-02 | Garde corps escalier
| Garde corps escaliers | ML | 57,00 |  |  | 0
09-03 | Grille ventilation
| Grille ventilation 400 X 400 | U | 1 |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Serrurerie |  |  |  |  | 0
10 | Ouvrages annexes
10-01 | Seuils / Joints de dilatation
| Tresse coupe feu et seuils inoxydables largeur 15 cm | ML | 1,00 |  |  | 0
10-02 | Enseignes
| Enseignes | U | 3,00 |  |  | 0
| Total du Chapitre H.T.: Ouvrages annexes |  |  |  |  | 0
11 | Option
11-01 | Garde corps métalliques remplissage verrier
| Garde corps acier inoxydable + remplissage verrier hauteur 1,01 ml escalier central et palier accueil | ML | 57,00 |  |  |  | 0
| Total du Chapitre Option Charpente - Mur rideau: H.T.: | [5 empty] | 0
| Sous total H.T. Charpente - Mur rideau: |  |  |  |  | 0
Lot : 02 GO - VRD / Charpente - Mur rideau
| Total du Lot H.T. : |  |  |  |  | 0
| Montant T.V.A. à 20 % : |  |  |  |  | 0
| Total du Lot T.T.C. : |  |  |  |  | 0