## Feuil1
OPERATION : |  |  | NOM ACQUEREUR :
|  |  | MME COINDET |  |  |  |  | DOSSIER:
LE VALLANDRIN |  |  | A remplir par Magali CIALDELLA
|  |  | LOT n°: 106 | DOSSIER TMA ENVOYE LE : 26/04/23
|  |  | GO TMA LE: 24/04/23 | DEMANDE DE TMA RECUE LE : 23/05/23
|  |  | STOP TMA LE : 02/06/23 | TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
|  |  | CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ | TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :
|  |  | Transmis le : | DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :
Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………………souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.
Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA
1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON
2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.
Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,
[5 empty] | Etude de faisabilité- MOE |  |  |  | COLONNE ACQUEREUR A-ACCEPTE +DATE LA LIGNE TMA | COLONNE ACQUEREUR R-REFUSE + DATE LA LIGNE TMA
LOCALISATION | LOT ENTREPRISE | REPERE PLAN | DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES |  | A=Accepté technique | R=Refusé | commentaire | Coût de la demande | A | R
CHAMBRE 1 (PMR) | 06 | 1 | Inversion du sens d'ouverture de la porte |  | A | R | Attention plus PMR Refus RELATIO IMMO le 27/07/2023 | 0
PLACARD DE L'ENTREE | 18 | 2 | Création d'une prise 16A (centrer entre la chaudière et l'angle du mur) |  | A |  |  | 40 | A
CHAMBRE 2 | 18 | 3 | Déplacer la prise 16A à environ 30 cm de l'angle |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 2 | 18 | 5 | Création d'une prise TV et 16A au plus près de l'angle |  | A |  |  | non retenu 150 |  | R
SDE | 19 |  | Suppression du bac à douche et du meuble vasque (afin de transformer la pièce en buanderie) |  | A |  |  | -1729 | A
SDE | 06 + 07 | 6 | Déplacer le sens d'ouverture de la salle d'eau coté dégagement (fermer par un cloison coté chambre |  | A |  | Attention passage lit | 50 | A
SDE | 18 | 7 | Déplacer l'interrupteur double allumage |  | A |  |  | 0 | A
SDE | 18 | 8 | Déplacer l'applique au centre de la cloison |  | A |  |  | 0 | A
SDE | 18 | 9 | Déplacer le plafonnier (à centrer) |  | A |  |  | 0 | A
SDE | 18 + 19 | 10 | Déplacer le sèche serviette |  | A |  |  | 0 | A
SDE | 18 + 19 | 11 | Création d'une arrivée d'eau + évacuation + prise haute pour le Lave linge (attention voir si l'on conserve l'emplacement existant pour la norme PMR) |  | A |  | Cette sde n'est pas PMR donc pas d'incidence Attention plus de SdE possible | 140 | A
SDE | 18 | 12 | Création d'une prise haute 16A pour le futur Sèche Linge |  | A |  |  | 110 | A
CELLIER N°2 | 18 | 13 | Création d'un point lumineux et d'un interrupteur |  | A |  |  | 0 | A
CELLIER N°2 | 18 | 14 | Création de 2 prises 16A |  | A |  |  | 80 | A
GARAGE | 18 | N°4 | Création d'un point lumineux et d'un interrupteur + 1 prise 16A + sous compteur + Motorisation de la porte |  | A |  |  | 1310 | A
|  |  | Prise en charge TMA MEG |  |  |  |  | 120 | A
[5 empty] | Montant Total HT des demandes travaux |  |  | 121
CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : …………………………………………………….. Signature précedée de la mention "Bon pour chiffrage" |  |  |  |  | Honoraires 20% (expliquée dans votre contrat TMA) |  |  | 24.2
[5 empty] | TVA 20% |  |  | 29.04
CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitIf du devis de la demande de TMA le: ....................... Signature précedée de la mention "Bon pour accord" |  |  |  |  | Montant TTC restant à régler |  |  | 174.24
A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'odre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correpondant au montant TTC restant à régler le:…………………………