## demande TMA P 1
OPERATION : |  |  | NOM ACQUEREUR :
|  |  | M.& Mme PONTON |  |  |  |  | DOSSIER:
LE VALLANDRIN |  |  | A remplir par Magali CIALDELLA
|  |  | LOT n°: 302 | DOSSIER TMA ENVOYE LE : 02/05/23
|  |  | GO TMA LE: 24/04/23 | DEMANDE DE TMA RECUE LE :
|  |  | STOP TMA LE : 30/06/23 | TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
|  |  | CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ | TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :
|  |  | Transmis le : | DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :
Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………………souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.
Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA
1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON
2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.
Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,
[5 empty] | Etude de faisabilité- MOE |  |  |  | COLONNE ACQUEREUR A-ACCEPTE +DATE LA LIGNE TMA | COLONNE ACQUEREUR R-REFUSE + DATE LA LIGNE TMA
LOCALISATION | LOT ENTREPRISE | REPERE PLAN | DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES |  | A=Accepté | R=Refusé | Commentaire | Coût de la demande | A | R
GARAGE | 18+13 | N°2 | Motorisation de la porte du garage. Création d'une prise 16A (éclairage prévu en base) |  | A |  |  | 1210
CELLIER | 18 | n°16 | Création d'une prise 16A rattachée au logement |  | A |  |  | 40
CHAMBRE 3 | 7 | 1 | Suppression bout de cloison séparatrice ch3 / dégagement |  | A |  |  | 0
CHAMBRE 3 | 06+07 | 2 | Déplacement de la porte de distribution |  | A |  |  | 0
CHAMBRE 3 | 18 | 3 | Déplacement de l'interrupteur |  | A |  |  | 0
CHAMBRE 3 | 18 | 4 | Création prise TV à coté de la prise RJ45 |  | A |  | Pour information la réception de la TV se fait via les RJ45, si le souhait est d'avoir une sortie coaxiale il suffit d'acheter un cordon RJ45 avec sortie coaxiale | Refusé 110
ENTREE | 18 | 5 | Déplacement thermostat sur la gaine + déplacement visiophone |  | A |  |  | 0
CHAMBRE 2 | 18 | 6 | Création prise TV à coté de la prise RJ45 |  | A |  | Pour information la réception de la TV se fait via les RJ45, si le souhait est d'avoir une sortie coaxiale il suffit d'acheter un cordon RJ45 avec sortie coaxiale | Refués 110
SDE | 06+07 | 7 | Création d'une porte à galandage |  | A |  |  | 970
SDE | 18 | 8 | Déplacement du SS |  | A |  | attention ouverture porte bac douche | 0
SDE | 18 | 9 | Déplacement de l'interrupteur |  | A |  |  | 0
SDE | 18 | 10 | Déplacement prise Haute à droite du meuble vasque |  | A |  |  | 0
SALLE DE BAIN | 18+19 | 11 | Création arrivée d'eau + évac + prise pour lave-linge |  | A |  | Ok mais conserver la PC LL en cuisine pour accessibilité PMR | 145
SALLE DE BAIN | 19 | 12 | Déplacer le meuble vasque sur la droite pour laisser un passage de 60 à minima pour le LL |  | A |  | Attention pas PMR | 0
Généralité | 5 | 13 | Centralisation des volets roulants (interrupteur vers visio) |  | A |  |  | Refusé 775
Terrasse | 18 | 14 | Déplacer la prise étanche |  | A |  |  | Refusé 0
Terrasse | x | 15 | Création réservation pour futur climatisation |  |  | R | A définir ? | Refusé
CUISINE | 18+19 | CF PLAN | Voir plan cuisine + reservation cable 1,50m ? |  | A |  | Attention à la position de la commande VR fenêtre de l'évier par rapport au meuble haut du MO | 200
CUISINE | x | 16 | Déplacer l'applique au dessus de la fenêtre si c'est possible (caisson VR ?) |  |  | R | Pas possible d'implanter au dessus des ouvertures | x
SEJOUR | 18 | 17 | Déplacer la prise 16A de 15 cm de l'angle |  | A |  |  | 0
[5 empty] | Montant Total HT des demandes travaux |  |  | 2565
CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : …………………………………………………….. Signature précedée de la mention "Bon pour chiffrage" |  |  |  |  | Honoraires 20% (expliquée dans votre contrat TMA) |  |  | 615.6
[5 empty] | TVA 20% |  |  | 636.12
CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitIf du devis de la demande de TMA le: ....................... Signature précedée de la mention "Bon pour accord" |  |  |  |  | Montant TTC restant à régler |  |  | 3816.72
A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'odre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correpondant au montant TTC restant à régler le:…………………………

## demande TMA P 2
OPERATION : |  |  | NOM ACQUEREUR :
|  |  | M.& Mme PONTON |  |  |  | DOSSIER:
LE VALLANDRIN |  |  | A remplir par Magali CIALDELLA
|  |  | LOT n°: 302 | DOSSIER TMA ENVOYE LE : 02/05/23
|  |  | GO TMA LE: 24/04/23 | DEMANDE DE TMA RECUE LE :
|  |  | STOP TMA LE : 30/06/23 | TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
|  |  | CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ | TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :
|  |  | Transmis le : | DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :
Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………………souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.
Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA
1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON
2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.
Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,
[5 empty] | Etude de faisabilité- MOE |  |  | COLONNE ACQUEREUR A-ACCEPTE +DATE LA LIGNE TMA | COLONNE ACQUEREUR R-REFUSE + DATE LA LIGNE TMA
LOCALISATION | LOT ENTREPRISE | REPERE PLAN | DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES |  | A=Accepté | R=Refusé | Coût de la demande | A | R
CUISINE | 18 | 18 | PRISE FOUR H: 400 mm |  | A |  | cf cuisine
CUISINE | 18 | 19 | PRISE MO H : 1400 mm |  | A |  | cf cuisine
CUISINE | 18 | 20 | DEPLACER PRISE LV H: 400 voir plan cuisine |  | A |  | cf cuisine
CUISINE | 18 | 21 | DOUBLE PRISES CREDENCE |  | A |  | cf cuisine
CUISINE | 18 | 22 | PRISE FRIGO H : 400 mm |  | A |  | cf cuisine
|  |  | FRAIS MEG |  |  |  | 120
[5 empty] | Montant Total HT des demandes travaux |  | 120
CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : …………………………………………………….. Signature précedée de la mention "Bon pour chiffrage" |  |  |  |  | Honoraires 20% (expliquée dans votre contrat TMA) |  | 24
[5 empty] | TVA 20% |  | 28.8
CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitIf du devis de la demande de TMA le: ....................... Signature précedée de la mention "Bon pour accord" |  |  |  |  | Montant TTC restant à régler |  | 172.8
A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'odre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correpondant au montant TTC restant à régler le:…………………………