## LOTS
Etat
Mission archi
| Dépot permis |  |  | OK
Realisation plan de consulttaion + coupe
Etude
| Etude de sol |  |  | EN COURS
| Etude eau pluviale |  |  | NON NECESSAIRE
Etude thermique
Recommandation isolation
Macro lot
Gros oeurvre
Demolition
Excavation
Fondation
construction
Maconnerie
Facade pierre
Escalier pierre
Parpaing isolé
Sur elévatiopn terrasse actuelle (structure metal ou polystirene)
Charpente metalique
Ossature
Bardage / Isolation
Pont rouant/ palan
Bac acier
Couverture
Passerelle escalier corusive
Menuiserie exterieur
Second oeuvre
platterie plaquiste
carrelage
menuiserie intérieure
Lot Technique
Sanitaire
Electricité
VMC
Chauffage
Process

## Descriptif par piece
Bat | Niveau | Salle | Surface (m2) | Nom | Usage | Sol | Sol précision | Mur | Prise 380 | Prise 220 | Réseau RJ45 | Eau Chaude | Eau Froide | Evacuation | Air | Chauffage | Porte 1 | Porte 2 | Porte 3
1 | 0 | 1 | 100 | B1N0S1 | Stockage (existant) | Existant |  | Existant | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | Systeme existant | existante | 1) B1 <> B2 | 2) B1<>B2
2 | 0 | 2 | 138 | B2N0S2 | Salle de manutention + étiquetage + stockage | Béton quartzé Crème |  | Béton brut lasuré | 4 | 4 | RJ45 | Oui | Oui | non | oui | Puit canadien | 3) B2<>EX | 4) B2<>EX
2 | 1 | 3 | 105 | B2N1S3 | Caveau / boutique | Parquet massif collé |  | Plaque platre | 0 | 6 | 4 | Oui | Oui | Oui | Non | Puit canadien | 5) B2<>ext | 6) B2<>B3
2 | 1 | 4 | 17.54 | B2N1S4 | Bloc sanitaire | Carrelage |  | Carrelage platre | 0 | 1 | 0 | Oui | Oui | Oui | Non | Puit canadien
2 | 1 | 5 | 18.45 | B2N1S5 | Labo | Carrelage |  | Plaque platre | 1 | 2 | 1 | Oui | Oui | Oui | Non | Puit canadien
2 | 2 | 6 | 48 | B2N2S6 | Open space | Parquet massif collé |  | Plaque platre | 0 | 6 | 6 | Non | Non | Non | Non | Puit canadien | B2<>SAS | B2<>TER2
2 | 2 | 7 | 6.37 | B2N2S7 | Sanitaire (salle de bain) | Carrelage |  | Plaque platre | 0 | 2 | 0 | Oui | Oui | Oui | Non | Puit canadien | B2<>Couloir
2 | 2 | 8 | 15.7 | B2N2S8 | Cuisine | Carrelage |  | Plaque platre | 0 | 4 | 1 | Oui | Oui | Oui | Non | Puit canadien | B2<> Couloir
3 | 0 | 9 | 75 | B3N0S9 | Stockage Pallox | Béton quartzé Crème |  | Béton brut lasuré |  | 2 | 1 | Non | Non | Non | Non | Puit canadien | S0<>S10 sectorielle
3 | 0 | 10 | 180 | B3N0S10 | Cave élevage | Béton quartzé Crème | double pente de 3% | Béton brut lasuré | 3 | 3 | 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Puit canadien | S10<>S11
3 | 0 | 11 | 100 | B3N0S11 | Chai à Barrique | Béton Quartzé rouge | pente 3% | Brique | 3 | 3 | 1 | Oui | Oui | Oui | Non | Puit canadien
3 | 1 | 12 | 337 | B3N1S12 | Cave vinification | Béton Quartzé Créme | double pente de 3% | Béton brut lasuré | 20 | 20 | 20 | Oui | Oui | Oui | Oui | Puit canadien

## LOT 1 Terrassement
Terrassement
Dépose et démolitions diverses, |  | Batiments existant (hangard en parpeing)
Démolition appentis existant .
Terrassement en déblais, | 3700 m3
Stockage des matériaux sur site pour remblais ultérieur, | Oui
Mise en remblais techniques des matériaux issus du site, |  | A la fin du chantier Pour mise à niveau réception vendange
Mise en remblais dans espaces verts des matériaux issus du site, |  | A la fin du chantier
Réglage et compactage du fond de forme, | Oui
Géotextile,
Couche de forme en GNT 0/80, ép 20 cm | 420 m2
Couche de réglage en GNT 0/31.5 ép. 5cm, | 420 m2
Mise à niveau de regards existants.
Excavation si version H | 200 m3

## LOT Process
|  | revêtement sol | caniveaux | pente | portes | prises électriques | lumière | revêtement murs & plafonds | eau | gaz | température & hygrométrie
B3N0 | cuverie élevage (& malo) | béton ou carrelage | une fente sur toute la longueur un panier à une extrémité | 2,5% mini | portes de 2m (vs 3m) suffisent | 2 prises 380V 1 prise 220V | 300 lux pour travail | peinture résistante aux moisissures et lavages fréquents pas d’angles vifs | 2 arrivées eau chaude et froide (à chaque extrémité) | air comprimé (lavage fûts, machine à BIB) azote syst renouvellement air | clim réversible ou puit canadien ? gestion centrale de la température (chaud/froid) des cuves pour alimenter drapeaux temp. air = 16-18°C temp. vin = 16-23°C Hr 50-75%
transfert du vin depuis la cuverie pour malo et élevage : - soit des trous dans le sol où on se branche puis écoulement 100% gravitaire pour les cuves situées au-dessus de la cuverie d'élevage - soit utilisation de pompe et branchement au niveau des trous pour les cuves non situées au-dessus de la cuverie d'élevage
B3N0' | chai à barriques | béton ou carrelage | 1 ou 2 fentes sur toute la longueur 1 ou 2 paniers à une extrémité | 2,5% mini |  | 2 prises 380V 1 prise 220V | 300 lux pour travail | peinture résistante aux moisissures et lavages fréquents pas d’angles vifs | 2 arrivées eau chaude et froide (à chaque extrémité) | azote (système mobile?) syst renouvellement air | puit canadien? temp. air = 16-18°C Hr 50-75%
B2N0S1 | stockage pallox | béton | un caniveau entre SP et ZE (si casse btle) | non |  | 1 prise en 220V (recharger transpal) | 400 lux pour circulation |  | non | syst renouvellement air | puit canadien? temp. air = 16-18°C Hr 50-75%
B2N0S1 | zone étiquetage + stock btles étiquetées caveau | béton |  | non |  | 2 prises en 380V 4 prises en 220V | 300 lux pour travail |  | 1 arrivée eau froide | air comprimé (étiqueteuse) syst renouvellement air | clim réversible ?
B2N0S1 | stockage commandes + matières sèches | béton |  | non | mettre une porte entre étiquetage et stockage ? -> passage clark | 2 prises en 220V + une prise pour prestataire MEB | 400 lux pour circulation |  | 1 arrivée eau froide | syst renouvellement air | clim réversible ? temp. air = 20°C Hr 50-75%
B3N1 | CUVERIE | béton | un caniveau avec grilles sur toute la longueur, au centre | 2,5% mini | décaler la porte donnant accès à la plateforme de réception de vendanges | 6 prises en 380V 3 prises en 220V + une prise pour la baladeuse | 300 lux pour travail | peinture résistante aux moisissures et lavages fréquents pas d’angles vifs | 3 arrivées eau chaude et froide + 1 arrivée eau 80°C? | azote air comprimé (pressoir) syst microbullage O2? syst récup CO2 et/ou extracteur CO2? syst renouvellement air | gestion centrale de la température (chaud/froid) des cuves pour alimenter drapeaux et serpentins temp. liquide = 8-25°C Hr 50-75%
palan, escalier, passerelles, ouvertures pour réception de vendanges
RECEPTION VENDANGES | PLATEFORME | béton ou goudron | un caniveau avec grilles sur toute la longueur, au centre | 2.5% |  | 4 prises en 380V | 40 lux pour travail |  | 2 arrivées eau chaude et froide (à chaque extrémité)
vendanges méca : avec benne élévatrice envoi des raisins dans goulotte (passage à travers le mur) puis ?? jusqu'à la cuve fouloir + entonnoir situé au-dessus de la cuve vendanges manuelles : avec benne élévatrice envoi des raisins dans érafloir+fouloir sur pieds puis transfert du raisin via cuvon mobile
| HANGAR | béton | non | non | une porte de 1,5m | 1 en 220V | 10 lux |  | non
4,70*2,20 m² et 2,90 m en hauteur

## LOT CUVES BETON
Type Bouvaude | VOLUME (hL) | Volume calculé | LARGEUR (m) Interne | EPAISSEUR DES PAROIS DES COTES | LARGEUR EXT | PROFONDEUR (m) | EPAISSEUR DES PAROIS AVANT ET ARRIERE | PROFONDEUR TOTALE | HAUTEUR (m) INTERNE | EPAISSEUR DES PAROIS DESSUS ET DESSOUS | HAUTEUR DES PIEDS | HAUTEUR TOTALE | Pied de dessus + plaque | Hauteur totale | NOMBRE DE CUVES
| 65 | 61.336 | 1.76 | 0.1 | 1.96 | 1.7 | 0.15 | 2 | 2.05 | 0.15 | 0.6 | 2.95 | 0.43 | 3.38 | 3
| 60 | 56.8055 | 1.63 | 0.1 | 1.83 | 1.7 | 0.15 | 2 | 2.05 | 0.15 | 0.6 | 2.95 | 0.43 | 3.38 | 1
| 55 | 51.9265 | 1.49 | 0.1 | 1.69 | 1.7 | 0.15 | 2 | 2.05 | 0.15 | 0.6 | 2.95 | 0.43 | 3.38 | 2
| 50 | 47.396 | 1.36 | 0.1 | 1.56 | 1.7 | 0.15 | 2 | 2.05 | 0.15 | 0.6 | 2.95 | 0.43 | 3.38 | 7
| 45 | 42.517 | 1.22 | 0.1 | 1.42 | 1.7 | 0.15 | 2 | 2.05 | 0.15 | 0.6 | 2.95 | 0.43 | 3.38 | 4
B50 | 50 | 49.725 | 1.3 | 0.15 | 1.6 | 1.7 | 0.15 | 2 | 2.25 | 0.15 | 0.6 | 3.15 | 0.43 | 3.58 | 13
B60 | 50 | 61.2 | 1.6 | 0.15 | 1.9 | 1.7 | 0.15 | 2 | 2.25 | 0.15 | 0.6 | 3.15 | 0.43 | 3.58 | 24
| LARGEUR TOTALE : |  | 27.69 | m
AUTRE SOLUTION : QUE DES CUVES DE 50 ET 60 HL
| VOLUME (hL) | Volume calculé | LARGEUR (m) Interne | EPAISSEUR DES PAROIS DES COTES | LARGEUR EXT | PROFONDEUR (m) | EPAISSEUR DES PAROIS AVANT ET ARRIERE | PROFONDEUR TOTALE | HAUTEUR (m) INTERNE | EPAISSEUR DES PAROIS DESSUS ET DESSOUS | HAUTEUR DES PIEDS | HAUTEUR TOTALE | Pied de dessus + plaque | Hauteur totale | NOMBRE DE CUVES
| 60 | 60.0525 | 1.57 | 0.1 | 1.77 | 1.7 | 0.15 | 2 | 2.25 | 0.15 | 0.6 | 3.15 | 0.43 | 3.58 | 3
| 50 | 50.1075 | 1.31 | 0.1 | 1.51 | 1.7 | 0.15 | 2 | 2.25 | 0.15 | 0.6 | 3.15 | 0.43 | 3.58 | 15
| LARGEUR TOTALE : |  | 27.96 | m

## LOT Matériel
matériel
B3N0 | cuverie élevage (& malo) | 1 pompe + qq tuyaux cuves malo/élevage rouges : 8 petites cuves inox de 20-35hL (le reste de l'élevage se fait à l'étage cuverie) + 3 cuves acier 55hL + 83hL blancs & rosés : 4 cuves inox (1*30hL, 3*50hL) + 4 ou 5 demi-muids pour vinif/élevage blancs (25hL) agitateur machine à BIB bureau
B3N0 | chai à barriques | demi-muids : 6? fûts 228L : 24? foudres : 4*30hL? contenants en grès : 6*5hL? système pour ouiller + btle gaz | total : 240hL
B2N0 | stockage pallox | 80 pallox (300hL) les 3 transpalettes
B2N0 | zone étiquetage + stock btles étiquetées caveau | étiqueteuse + scotcheuse à cartons compresseur ordinateur + imprimante + enrouleur à étiquettes armoire pour ranger les stocks d'étiquettes et capsules
B2N0 | stockage commandes + matières sèches | 2 cuves de 50hL à chapeau flottant pour les mises ? fenwick (fourches qui peuvent pivoter) ranger les tanks à lait dans l'ancienne cave
B3N1 | CUVERIE | cuves béton : 4 cuves de 60hL + 12 cuves de 50 hL prévoir 7 cuves bois/inox/fibres : à positionner en face des cuves béton tuyau fixe pour envoyer en sortie de fouloir raisins pour blanc et rosé jusqu'au pressoir (ou tuyau bleu) zone rangement : 2 pompes, kreyer, petit matériel, karsher, matériel de remplacement et de bricolage pressoir zone rangement séparé : produits oeno et de nettoyage (pièce "bureau") espace pour suspendre tuyaux, raccords : derrière les cuves béton
RECEPTION VENDANGES | PLATEFORME | érafloir & fouloir, pompe à marc, tuyau bleu, canne et coudes en inox tapis à roulettes, bavette, entonnoir pallox en plastique (pour le décuvage)
| HANGAR | rangement du matériel de réception de vendanges
Cuves inox pour vinif des blancs et rosés
inox 316
50 hL, privilégier la hauteur
chapeau flottant ou système d’inertage continu
éventuellement 2 portes ou vanne du bas spéciale pour débourbage si une seule porte
2 vannes à boule, diamètre 40mm, pas de vis MACON
dégustateur, réglette
hautes sur pied
serpentin intégré dans la paroi pour la thermorégulation, une sonde pour la température
Cuves pour FA des rouges
béton | volumes variables : cf. onglet LOT CUVES BETON
brut?
porte au ras du bord, pente vers l'avant
ouverture de 0,8-1m sur le dessus + cheminée de 20cm de haut
dégustateur, réglette
hautes sur pied (80cm)
2 vannes papillon ou boule, diamètre 40mm, pas de vis MACON
grille/tamis derrière les vannes
thermorégulation fixe (+ sonde)
bois/inox/fibre | volumes variables ; partir sur 2m de diamètre
porte au ras du bord, pente vers l'avant
ouverture : 1m sur le dessus + cheminée de 20cm de haut
dégustateur, réglette
hautes sur pied (80cm)
2 vannes papillon ou boule, diamètre 40mm, pas de vis MACON
grille/tamis derrière les vannes
thermorégulation fixe
pour toutes, système de remontage automatisé :
électrovanne en bas et en haut
tubulaire extérieur : relie les 2 électrovannes puis rentre dans la cuve au niveau de la cheminée
coude + arroseur rotatif centré dans la cuve

## Cuve
Cuve | LIEUX | SALLE | NOM | FONCTION | VOLUME | MATIERE | Refrigérée | Chapeau Flottant | Volume Rouge | Volume Blanc | Volume Rosé | Parcelles | geekable | Poid liquide | Poid estimé cuve | Poid total cuve (t) | Poid par dalle
1 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | grenache Simone | FALSE | 5000 | 4600 | 9.6
2 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | grenache Clos + sorgho actuel | FALSE | 5000 | 4600 | 9.6
3 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | marselan Bacchus | FALSE | 5000 | 4600 | 9.6
4 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | marselan Bouvaude | TRUE | 5000 | 4600 | 9.6
5 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | grenache dessus Chauvin | FALSE | 5000 | 4600 | 9.6
6 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | grenache dessus Chauvin | TRUE | 5000 | 4600 | 9.6
7 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | marselan sous Chauvin + Clos | FALSE | 5000 | 4600 | 9.6
8 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | grenache haut Bourdis droite + sous les pins | FALSE | 5000 | 4600 | 9.6
9 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | ex marselan Bourdis droite + sous les pins | FALSE | 5000 | 4600 | 9.6
10 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | grenache Claude | FALSE | 5000 | 4600 | 9.6
11 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | syrah Garenne grande | TRUE | 5000 | 4600 | 9.6
12 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | BETON | OUI | NON | 50 | 0 | 0 | syrah Garenne grande | FALSE | 5000 | 4600 | 9.6
13 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 60 | BETON | OUI | NON | 60 | 0 | 0 | grenache sous vial + en face du bureau | TRUE | 6000 | 5060 | 11.06
14 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 60 | BETON | OUI | NON | 60 | 0 | 0 | syrah travers lavande + haut Bourdis droite + travers Bourdis + Baliguet | FALSE | 6000 | 5060 | 11.06
15 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 60 | BETON | OUI | NON | 60 | 0 | 0 | syrah bas Bourdis droite + sous les pins | FALSE | 6000 | 5060 | 11.06
16 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 60 | BETON | OUI | NON | 60 | 0 | 0 | syrah Bois Vieux | TRUE | 6000 | 5060 | 11.06
17 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 83 | METAL EMAILLE | NON | NON | 83 | 0 | 0 | grenache Croix Rouge | TRUE | 8300 | 200 | 8.5
18 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | FIBRE VERRE | NON | OUI | 50 | 0 | 0 | carignan clos | FALSE | 5000 | 200 | 5.2
19 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 20 | FIBRE VERRE | NON | OUI | 20 | 0 | 0 | syrah Pointe Garenne | FALSE | 2000 | 200 | 2.2
20 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | FIBRE VERRE | NON | OUI | 50 | 0 | 0 | carignan Bourdis | TRUE | 5000 | 200 | 5.2
21 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | FIBRE VERRE | NON | OUI | 50 | 0 | 0 | syrah Garenne petite | FALSE | 5000 | 200 | 5.2
22 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rouge | 50 | FIBRE VERRE | NON | OUI | 50 | 0 | 0 | syrah Garenne petite | FALSE | 5000 | 200 | 5.2
23 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Rosé | 50 | INOX | OUI | OUI | 0 | 0 | 50 | syrah Pontillon + mourvèdre + grenache bas Bourdis droite |  | 5000 | 200 | 5.2
24 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Blanc | 50 | INOX | OUI | OUI | 0 | 50 | 0 | viognier + marsanne |  | 5000 | 200 | 5.2
25 | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | Blanc | 50 | INOX | OUI | NON | 0 | 50 | 0 | roussanne |  | 5000 | 200 | 5.2
26 | B3N1S12 | 10 | Cave vinification | Blanc | 20 | INOX | OUI | OUI | 0 | 20 | 0 | floréal |  | 2000 | 200 | 2.2 | 208.74
27 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 35 | INOX | NON | NON | 35 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 200 | 3.7
28 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 35 | INOX | NON | NON | 35 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 200 | 3.7
29 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 35 | INOX | NON | NON | 35 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 200 | 3.7
30 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 35 | INOX | NON | NON | 35 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 4000 | 7.5
31 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 35 | BETON | NON | NON | 35 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 4000 | 7.5
32 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 35 | BETON | NON | NON | 35 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 4000 | 7.5
33 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 35 | BETON | NON | NON | 35 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 4000 | 7.5
34 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 35 | BETON | NON | NON | 35 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 4000 | 7.5
35 | B3N0S11 | 11 | Chai à Barrique | Rouge | 75 | Barriques | NON | NON | 75 | 0 | 0 |  |  | 7500 | 1500 | 9
36 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 55 | METAL EMAILLE | NON | NON | 55 | 0 | 0 |  |  | 5500 | 500 | 6
37 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 55 | METAL EMAILLE | NON | NON | 55 | 0 | 0 |  |  | 5500 | 500 | 6
38 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 55 | METAL EMAILLE | NON | NON | 55 | 0 | 0 |  |  | 5500 | 500 | 6
39 | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | Rouge | 83 | METAL EMAILLE | NON | NON | 83 | 0 | 0 |  |  | 8300 | 500 | 8.8 | 84.4
TOTAL ELEVAGE | [8 empty] | 603 | 120 | 50
TOTAL VOLUME VINIF | [8 empty] | 1143
TOTAL VOLUME VENDANGE (-20%) | [8 empty] | 914.4
TOTAL VIN FINI APRES VINIF | [8 empty] | 731.52

## Matériel
Matériel | NOM | LIEU DESTINATION | SALLE | NOM | EXISTANT/ A ACHETER
1 | pompe violette | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | existant
2 | pompe violette | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | existant
3 | pompe rouge | B3N0S11 | 11 | Chai à Barrique | existant
4 | pompe avec télécommande | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | à acheter
5 | tuyau petit jaune 1 |  |  |  | existant
6 | tuyau petit jaune 2 |  |  |  | existant
7 | tuyau petit jaune 3 |  |  |  | existant
8 | tuyau moyen jaune | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | existant
9 | tuyau moyen gris | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | existant
10 | tuyau grand jaune | B3N1S12 | 12 | Cave vinification | existant
11 | tuyau grand gris | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | existant
12 | agitateur | B3N0S10 | 10 | Cave élevage | à acheter
13 | machine à BIB | B2N0S2 | 2 | Salle de manutention + étiquetage + stockage | existant
14 | système ouillage | B3N0S11 | 11 | Chai à Barrique | existant
15 | transpalette rouge | B2N0S2 | 2 | Salle de manutention + étiquetage + stockage | existant
16 | transpalette vert | B2N0S2 | 2 | Salle de manutention + étiquetage + stockage | existant
17 | transpalette jaune | B2N0S2 | 2 | Salle de manutention + étiquetage + stockage | existant
18 | transpalette stockage bas | B1N0S1 | 1 | Stockage (existant) | existant
19 | transpalette manuel | B1N0S1 | 1 | Stockage (existant) | existant
20 | étiqueteuse | B2N0S2 | 2 | Salle de manutention + étiquetage + stockage | existant
21 | scotcheuse à carton | B2N0S2 | 2 | Salle de manutention + étiquetage + stockage | existant
22 | imprimante | B2N0S2 | 2 | Salle de manutention + étiquetage + stockage | existant
23 | enrouleur | B2N0S2 | 2 | Salle de manutention + étiquetage + stockage | existant
24 | fenwick avec fourches pivotantes | B1N0S1 | 1 | Stockage (existant) | à acheter
25 | tuyau bleu |  |  |  | existant
26 | canne inox |  |  |  | existant
27 | pompe à marc |  |  |  | existant
28 | pressoir pneumatique |  |  |  | existant
29 | Kreyer |  |  |  | existant
30 | Karsher |  |  |  | existant
31 | érafloir |  |  |  | existant
32 | fouloir |  |  |  | existant
33 | tapis à roulette + bavette |  |  |  | à acheter
34 | entonnoir |  |  |  | à acheter
35 | pallox en plastique |  |  |  | à acheter
36 | automatisme