## PDG LOT N°14
MOA
RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
1, Esplanade François Mitterrand - CS 20033
69269 LYON CEDEX 02
Ingéniérie Restauration
BUREAU D'ÉTUDES ICP
5 Avenue Jules ferry
69780 MIONS
CRÉATION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE À SAINT-SIMÉON DE BRÉSSIEUX
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
Lot n°14 Cuisine
Octobre 2023 - indice 2

## CONNAISSANCE LOT N°14
CONNAISSANCE DU DOSSIER
Les entrepreneurs devront vérifier sous leur entière responsabilité les documents qui leur seront communiqués. Les entreprises soumissionnaires sont réputées avoir pris connaissance de l’état des lieux et de l’ensemble du dossier, tous corps d’état, et des travaux à exécuter pour l’achèvement complet du projet. Ils ne pourront pas invoquer l’ignorance du dossier. Le présent devis a été établi pour renseigner les entreprises sur la nature des travaux à réaliser, mais il convient de signaler que ce devis n'a pas de caractère limitatif et que l'adjudicataire devra exécuter, comme étant compris dans son offre, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires à l'achèvement complet du présent lot. Aucune omission ne pourra être réclamée en plus-value. Le présent quantitatif n'est pas un document contractuel, ni un métré "entreprise", il est remis à titre indicatif uniquement. Il appartient aux soumissionnaires de vérifier : - Les erreurs qui pourraient être relevées pendant ou après l’exécution des travaux, sur les quantités de ce document, ne pourront conduire en aucun cas, à une modification du prix forfaitaire porté à la soumission. - L’entrepreneur reste seul responsable des quantités portées au présent bordereau.
1

## DPGF
REP | Désignation | Dimensions | Quantité | Prix unitaire | Prix total | Marques | Types | Accessoires
Réception
RE1 | Désinsectiseur suspendu | 360x140x260 | 1 | 104 | 104 | BRC | CAPTURE30ITS
RE2 | Armoire froide positive 600 litres Hors lot équipements de cuisine |  | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
RE3 | Chariot de service | 850x550x960 | 1 | 286 | 286 | TOURNUS | 801553
RE4 | Caniveau de sol inox Hors lot équipements de cuisine | 300x300 | 2 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
Local ménage
LM1 | Caniveau de sol inox Hors lot équipements de cuisine | 300x300 | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
NR | Vidoir Hors lot équipements de cuisine |  | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
NR | Autolaveuse Hors lot équipements de cuisine |  | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
Vestiaire homme
VE1 | Lave-mains à commande non manuelle | 430x375x580 | 1 | 266 | 266 | BOURGEAT | 850700 853005 853010 853001
VE2 | Casier vestiaire industrie salissante | 400x500x1900 | 2 | 231 | 462 | CARAY | 32/2/GB PIEDS.L30 A33/800
Vestiaire femme
VE3 | Lave-mains à commande non manuelle | 430x375x580 | 1 | 266 | 266 | BOURGEAT | 850700 853005 853010 853001
VE4 | Casier vestiaire industrie salissante | 400x500x1900 | 2 | 231 | 462 | CARAY | 32/2/GB PIEDS.L30 A33/800
Préparation
PR1 | Plonge deux bacs + deux égouttoirs | 2000x700x900 | 1 | 1418 | 1418 | SUDINOX LINUM | 103105 106131 LKF-2413
PR2 | Table inox mobile | 1500x600x900 | 1 | 637 | 637 | DISTFORM | FM066150 F0020312
PR3 | Caniveau de sol inox Hors lot équipements de cuisine | 300x300 | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
PR4 | Lave-mains à commande non manuelle | 430x375x580 | 1 | 266 | 266 | BOURGEAT | 850700 853005 853010 853001
PR5 | Poste de lavage et de désinfection |  | 1 | 682 | 682 | BRIGHTWELL DELABIE | HCENE00158 PREMIX NANO
Office
OF1 | Armoire froide positive 600 litres | 700x830x2150 | 2 | 1560 | 3120 | POLARIS | SE70 TNN
OF2 | Table mobile adossée inox | 1200x600x900 | 1 | 592 | 592 | DISTFORM | FM066120 F0020312
OF3 | Caniveau de sol inox Hors lot équipements de cuisine | 300x300 | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
OF4 | Four de remise en température - 20 niveaux GN1/1 Hors lot équipements de cuisine |  | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
OF5 | Support sac poubelle | 590x400x960 | 1 | 278 | 278 | SAINT ROMAIN | 100050
OF6 | Meuble bas inox deux portes coulissantes | 2000x600x900 | 1 | 1335 | 1335 | DISTFORM | F0070006
OF7 | Micro-onde |  | 1 | 486 | 486 | CODIGEL | ER1044Ci
OF8 | Coupe-pain |  | 1 | 1938 | 1938 | SAMMIC | CP-250 1050225 SOCLE COUPE PAIN AVEC BAC 1050230
NR | Hotte adossée Hors lot Équipement de cuisine |  | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
Distribution
DI1 | Chariot niveau constant à plateaux | 805x545x974 | 1 | 614 | 614 | TOURNUS | 808105
DI2 | Chariot niveau constant à verres | 805x545x974 | 1 | 614 | 614 | TOURNUS | 808102
DI3 | Table inox pour distribution du pains et des couverts | 800x800x900 | 1 | 666 | 666 | DISTFORM | FC180080 F0020312
DI4 | Cuve réfrigérée - Capacité 3 bacs GN1/1 | 1280x820x900 | 1 | 4217 | 4217 | EMAINOX | 8098541BLHC 8098660 8098256 8098201 8098176 8098661
DI5 | Elément de façade | 550x150x900 | 1 | 1238 | 1238 | EMAINOX | 8098650
DI6 | Chariot chauffant à assiettes | 990x510x900 | 1 | 1865 | 1865 | BOURGEAT | 777446
DI7 | Meuble vitrocéramique- Capacité 4 bacs GN1/1 | 1534x820x900 | 1 | 4887 | 4887 | EMAINOX | 8098622LBL 8098211 8098171 8098661 8098660
Local déchets
DE1 | Poste de lavage et de désinfection |  | 1 | 682 | 682 | BRIGHTWELL DELABIE | HCENE00158 PREMIX NANO
DE2 | Caniveau de sol inox Hors lot équipements de cuisine | 300x300 | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
DE3 | Désinsectiseur suspendu |  | 1 | 104 | 104 | BRC | CAPTURE30ITS
Laverie
LA1 | Table d'entrée machine à laver | 2100x850x900 | 1 | 1550 | 1550 | SUDINOX LINUM | TABLE STANDARD LKF-2413
LA2 | Machine à laver à capot | 750x750x2100 | 1 | 7056 | 7056 | NORDISK BOURGEAT | D2 Master 31002 DOTATION CASIERS 811000 X3 812037 X 2 812010 X 2 813011 X 2 815036 X 2
LA3 | Adoucisseur d'eau |  | 1 | 606 | 606 | CTA | RONDEO 2
LA4 | Table de sortie machine à laver | 1745x600x900 | 1 | 334 | 334 | SUDINOX | TLFRD17
LA5 | Caniveau de sol inox Hors lot équipements de cuisine | 300x300 | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
LA6 | Poste de lavage et de désinfection |  | 1 | 682 | 682 | BRIGHTWELL DELABIE | HCENE00158 PREMIX NANO
LA7 | Lave-mains à commande non manuelle |  | 1 | 266 | 266 | BOURGEAT | 850700 853005 853010 853001
LA8 | Chariot de stockage des casiers sur chants |  | 1 | 526 | 526 | BOURGEAT | 798745
LA9 | Chariot de service |  | 2 | 286 | 572 | TOURNUS | 801553
NR | Hotte adossée Hors lot Équipement de cuisine |  | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
Salle à manger élémentaire
NR | Meuble condiments Hors lot Équipements de cuisine | 1500x600x900 | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
SAM1 | Fontaine réfrigérée |  | 1 | 1464 | 1464 | CODIGEL | NIA120ISL
SAM2 | Table de débarrassage |  | 2 | 2953 | 5906 | BOURGEAT | 859261
SAM3 | Chariot de service |  | 2 | 286 | 572 | TOURNUS | 801553
Salle à manger maternelle
| Meuble condiments Hors lot Équipements de cuisine | 1500x600x900 | 1 | 0 | 0 | HORS LOT | HORS LOT
SAM4 | Fontaine réfrigérée |  | 1 | 1464 | 1464 | CODIGEL | NIA120ISL
Porte
P1 | Porte de service |  | 1 | 1560 | 1560 | DAGARD | PORTE SEMI ISO Oculus Protection inox Butée de porte Poignée inox
P2 | Porte de service |  | 1 | 1800 | 1800 | DAGARD | PORTE SEMI ISO VA ET VIENT Oculus Protection inox Butée de porte
P3 | Porte de service CF1h |  | 1 | 3357 | 3357 | DAGARD | PORTE CF Oculus acrylique CF 1/2h - 400x600mm " Poignée inox " Butée de porte
SUIVI DE CHANTIER ET REMISE DES PLANS DE RESERVATIONS |  |  |  |  | INCLUS
ESSAIS ET MISE EN ROUTE |  |  |  |  | INCLUS
INSTALLATION DES EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 5650
REMISE DES DOSSIERS DE RECOLLEMENT (DOE) |  |  |  |  | INCLUS
INSTRUCTION DU PERSONNEL (FORMATION 2x 1 JOURNÉE) |  |  |  |  | INCLUS
ACHEMINEMENT DES ÉQUIPEMENTS |  |  |  |  | INCLUS
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 60850
TVA 20% |  |  |  |  | 12170
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 73020