## DPGF
Dossier : n°SG0035 - Extension des locaux communaux de Chèzeneuve - Phase Réfectoire - Kitchenette | [5 empty] | compléter le nom de votre entreprise et la date.
Affaire : Lot Génie Climatique / Plomberie |  | ENTREPRISE : |  |  |  | FORMULES ICI TOUTES FAITES.
Article | Désignation des ouvrages | U | Qté | Prix Unit. | Prix total | A vérifier néanmoins !
|  |  |  | € HT | € HT | Juste colonne Prix Unit. À remplir
2 | PRINCIPE GENERAL
2-1 | TRAVAUX AVANT DEMOLITION
| Neutralisation et vidange des réseaux et appareils existants selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Dépose et enlèvement des équipements existants selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| 2 - TOTAL PRINCIPE GENERAL - €HT |  |  |  | 0
3 | PRODUCTION DE CHALEUR / FROID
3-1 | GENERATION D'AIR CHAUD | PM |  |  | 0
3-2 | CLIMATISATION REVERSIBLE
3-2-1 | Dépose de l'existant selon CCTP | ens | 1 |  | 0
3-2-2 | Unité intérieure
| Unités intérieure Murales - MSZ-AP60VG | ens | 1 |  | 0
| Unités intérieure Murales - MSZ-AY25VGK | ens | 1 |  | 0
3-2-3 | Unité extérieure - MXZ-5F102VF2 | ens | 1 |  | 0
3-2-4 | Liasons frigorifiques | ml | 40 |  | 0
3-2-5 | Télécommande | u | 1 |  | 0
3-2-6 | Evacuation des condensats | ens | 1 |  | 0
3-2-7 | Mise en service | ens | 1 |  | 0
| 3- TOTAL PRODUCTION CHAUD / FROID - €HT |  |  |  | 0
4 | VENTILATION SIMPLE FLUX
4-1 | EXTRACTEURS VENTILATION
V01 : Groupe d'extraction VIM KMDT ECOWATT 03 IS
| 180 m3/h - avec tous accessoires tel que décrit | ens | 1 |  | 0
0
| V03 : Groupe d'extraction VIM KMDT ECOWATT 06 IS |  |  |  | 0
| 400 m3/h - avec tous accessoires tel que décrit | ens | 1 |  | 0
0
| Piège à son - Ø160 | ens | 2 |  | 0
| Piège à son - Ø200 | ens | 2 |  | 0
0
| Manchettes souples | ens | 2 |  | 0
| Suppports anti vibratiles | ens | 2 |  | 0
| Raccordement électrique tel que décrit y compris interrupteur étanche | ens | 2 |  | 0
| Raccordement aéraulique | ens | 2 |  | 0
| Mise en service | ens | 2 |  | 0
| Autocontrôle tel que décrit y compris fourniture du rapport | ens | 2 |  | 0
| Chapeau pare-pluie avec sollin d'étanchéité selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Plénum compris grille en façade avec grillage anti-insecte et percement | ens | 1 |  | 0
| 4-1 Sous-total - Extracteurs Ventilation €HT |  |  |  | 0
4-2 | RESEAUX D'EXTRACTION
Conduit d'extraction et refoulement en tôle acier galva avec tous accessoires compris individuel des terminaux par conduit souple Ø125 :
| Ø 160 | ml | 8 |  | 0
| Ø 200 | ml | 6 |  | 0
| Conduit souple Ø 125 | ml | 3 |  | 0
| Conduit souple Ø 160 | ml | 3 |  | 0
| Trappes de visites | PM
| 4-2 Sous-total - Réseaux d'extraction - €HT |  |  |  | 0
4-3 | BOUCHES D'EXTRACTION
| Bouche BDOP | u | 4 |  | 0
| Module de régulation type RDR ou équivalent |  |  |  | 0
| 90 | u | 2 |  | 0
| 200 | u | 2 |  | 0
| 4-3 Sous-total - Bouches d'extraction - €HT |  |  |  | 0
4-4 | ENTREES D'AIR | PM |  |  | 0
4-5 | ALARME VMC | ens | 1 |  | 0
| 4 - TOTAL VENTILATION SIMPLE FLUX - €HT |  |  |  | 0
5 | VENTILATION OFFICE
5-1 | HOTTE OFFICE DE RECHAUFFAGE EXISTANT CONSERVEE | PM
5-2 | HOTTE KITCHENETTE
5-2-1 | Hotte adossée 450 m3/h - 1500 x 900 x 500 mm telle que décrite
type ATRIA MOTORISEE de marque FRANCE AIR ou équivalent
| Habillage en acier inox dans la continuité de la hotte jusqu'au faux-plafond | ens | 1 |  | 0
0
5-2-2 | Raccordements |  |  |  | 0
| Raccordement électrique et inter tel que décrit | ens | 1 |  | 0
| Manchette M0 Ø250 | u | 2 |  | 0
0
5-2-3 | Rejet d'air vicié |  |  |  | 0
| Conduit tôle galva spiralée isolé de 25 mm de laine minérale Ø250 | ml | 4 |  | 0
| Chapeau pare-pluie avec sollin d'étanchéité selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| 5-2 Sous-total - Hotte Kitchenette - €HT |  |  |  | 0
5-3 | COMPENSATION DE LA HOTTE
5-3-1 | Caisson de compensation 450 m3/h tel que décrit
| type KSCR ECOWATT 08 IS EI de VIM ou équivalent | ens | 1 |  | 0
| Supports anti vibratiles | ens | 1 |  | 0
| Jeu de filtre de rechange | u | 1 |  | 0
| Piège à son Ø 250 | u | 2 |  | 0
0
5-3-2 | Raccordements |  |  |  | 0
| Raccordement électrique et inter tel que décrit y compris |  |  |  | 0
| raccordement batterie électrique | ens | 1 |  | 0
| Manchette M0 Ø250 | u | 2 |  | 0
0
5-3-3 | Prise d'air neuf |  |  |  | 0
| Conduit tôle galva spiralée isolé de 25 mm de laine minérale |  |  |  | 0
| Ø250 | ml | 3 |  | 0
| Grille anti-insecte et plenum de raccordement | ens | 1 |  | 0
| Grille 300x250 type GEA de marque FRANCE AIR ou équivalent | ens | 1 |  | 0
0
5-3-4 | Réseau de soufflage |  |  |  | 0
| Conduit tôle galva spiralée agrafée non isolé |  |  |  | 0
| Ø250 | ml | 1 |  | 0
| Diffuseur DAP40 600 x 600 mm de marque FRANCE AIR ou équivalent |  |  |  | 0
| avec son plénum de raccordement type PFU41 |  |  |  | 0
| de marque FRANCE AIR ou équivalent | u | 1 |  | 0
0
| Raccordement par conduit souple isophonique M0/M0 |  |  |  | 0
| de 1,5 m | ens | 1 |  | 0
| 5-3 Sous-total - Compensation de la hotte - €HT |  |  |  | 0
5-4 | Régulation / Commande / Asservissement / Alarme | ens | 1 |  | 0
| 5 - TOTAL VENTILATION OFFICE - €HT |  |  |  | 0
6 | DESCRIPTIF PLOMBERIE SANITAIRE
6-1 | APPAREILS
| Type A1 : WC suspendu | u | 1 |  | 0
0
| Type B1 : Lavabo 60x37cm | u | 1 |  | 0
0
| Type G1 : Ballon ECS 15L | u | 1 |  | 0
| Type F1 : Equipement lave-vaisselle | u | 1 |  | 0
| Type F2 : Equipement lave-mains | u | 1 |  | 0
| Type F3 : Equipement plonge | u | 1 |  | 0
| Type V1 : Vidoir | u | 2 |  | 0
| Type W : Siphon de sol | u | 1 |  | 0
0
| 6-1 Sous-total Appareils - € HT |  |  |  | 0
6-2 | RESEAUX D'ALIMENTATION EAU CHAUDE, EAU FROIDE
6-2-2-1 | Point d'arrivée d'eau froide / comptage | PM |  |  | 0
0
6-2-2-2 | Distribution d'eau froide / eau chaude |  |  |  | 0
Distribution EF jusqu'aux appareils sanitaires :
| Ø 12/14 | ml | 6 |  | 0
| Ø 14/16 | ml | 20 |  | 0
| Ø 20/22 | ml | 6 |  | 0
Distribution ECS compris bouclage jusqu'aux appareils sanitaires :
| Ø 12/14 | ml | 3 |  | 0
| Ø 14/16 | ml | 6 |  | 0
| Ø 20/22 | ml | 2 |  | 0
6-2-2-3 | Production d'eau chaude | PM |  |  | 0
| 6-2 Sous-total Réseaux d'alimentation eau chaude, eau froide - € HT |  |  |  | 0
6-3 | RESEAUX EU - EV - EP
6-3-2-1 | Spécifications techniques particulières | PM
Canalisations EP
6-3-2-2 | Canalisations EU - EV
| Evacuations des appareils |  |  |  | 0
Raccordement aux chutes, compris raccords et accessoires
| Type A1 : WC suspendu | ens | 1 |  | 0
| 0 |  | 0
| Type B1 : Lavabo 60x37cm | ens | 1 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0
| Type G1 : Ballon ECS 15L | ens | 1 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0
| Type F1 : Equipement lave-vaisselle | ens | 1 |  | 0
| Type F2 : Equipement lave-mains | ens | 1 |  | 0
| Type F3 : Equipement plonge | ens | 1 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0
| Type V1 : Vidoir | ens | 2 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0
| Type W : Siphon de sol | ens | 1 |  | 0
0
| Chute / Collecteurs EU/EV PVC |  |  |  | 0
| Ø 63 | ml | 18 |  | 0
| Ø 100 | ml | 16 |  | 0
0
6-3-2-3 | Bac à graisse selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| 6-3 Sous-total Réseaux EU - EV - EP - € HT |  |  |  | 0
6-4 | DESINFECTION | ens | 1 |  | 0
6-5 | EXTINCTEURS | PM |  |  | 0
| 6 - TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - €HT |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
2 | PRINCIPE GENERAL |  |  |  | 0
3 | PRODUCTION DE CHALEUR / FROID |  |  |  | 0
4 | VENTILATION SIMPLE FLUX |  |  |  | 0
5 | VENTILATION OFFICE |  |  |  | 0
6 | DESCRIPTIF PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
| TOTAL BASE € HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0
Date, signature et tampon de l'Entreprise