## Réservation
|  | changt d'indice | TMA | [18 empty] | Qté Devis : | 112 | Nb de châssis -> | [11 empty] | 16 | 17 | 14 | [6 empty] | 47 | 16 | 16 | 14 | [5 empty] | 46 | 9 | 10 |  |  |  |  | 19 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 112
|  | Diff. Devis | non figé - Interrogation | [18 empty] | VR monoblocs : | 19 | 19 | [11 empty] | 16 | 17 | 14 | [6 empty] | 47 | 16 | 16 | 14 | [5 empty] | 46 | 9 | 10 |  |  |  |  | 19 | [27 empty] | 112
Type de la réservation | Repère sur plans de localisation | Repère Complém. | Repère | Repère Devis PORALU | Type de VR |  |  | Cde VR | Matière | Couleur | Ep. Doublage Int. | Type de vitrage | Acoustique (en dB) |  |  | Type de châssis | Observations | Traverse basse | Cotes FINIES | [5 empty] | Infos pour cotes BRUTES (valeur par rapport au brut) |  |  |  |  | Cotes BRUTES (pour information) (valeurs par rapport au sol brut) | [5 empty] | Bâtiment 1 | [9 empty] | Bâtiment 2 | [8 empty] | Bâtiment 3 | [6 empty] | Bâtiment D | [8 empty] | Bâtiment E | [5 empty] | Bâtiment C Maçonnerie | [5 empty] | Bâtiment C Ossature Bois | [5 empty] | Total
|  |  | DPGF |  | 1/2 linteau (Médula) | ext. (Solar Design) | Monobloc | TO = Tringle Oscillante Fi = Filaire Ri = Radio |  |  |  |  | Façade | Menuiserie | VR |  |  | PA = Pièce d'appui S = Seuil PMR | Largeur (L) | Hauteur (H) | Hauteur seuil ou allège (S ou ALL) | Hauteur de linteau (RET) | Hauteur sous linteau du sol intérieur | Hauteur sous plafond (HSP-HSFP) | Réserve Sol | Hauteur Rejingot Galva | Epaisseur Retour tableaux | Epaisseur sous linteaux | Epaisseur faux plafond (plénum) | Largeur baie | Hauteur baie | Hauteur seuil ou allège (sur appuis si préfa béton) | Hauteur de linteau | Hauteur sous linteau du sol intérieur | Hauteur sous Dalle | RDJ | RDC | R+1 | R+3 | R+4 | R+5 | R+6 | R+7 | R+8 | Sous Total | RDJ | RDC | R+1 | R+3 | R+4 | R+5 | R+6 | R+7 | Sous Total | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | Sous Total | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | R+6 | R+7 | Sous Total | RDC | R+1 | R+2 (Att.) | R+3 | Mezz | Sous Total | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | ATTIQ | Sous Total | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | ATTIQ | Sous Total
| A1 | Type 1 | 04.01 | 01 | X |  |  | Ri | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | OF2 tiercé | Vêture | PA | 1300 | 1200 | 1150 | 250 | 2350 | 2600 | 130 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1370 | 1200 | 1280 | 250 | 2480 | 2730 | 2 | [8 empty] | 2 | 1 | [7 empty] | 1 | [34 empty] | 3
| A2 | Type 1 | 04.01 | 02 | X |  |  | Ri | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | OF2 tiercé | Vêture | PA | 1300 | 1600 | 750 | 250 | 2350 | 2600 | 130 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1370 | 1600 | 880 | 250 | 2480 | 2730 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [34 empty] | 1
| B1 | Type 2 | 04.01 | 03 | X |  |  | Ri | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 tiercé | Vêture | PA | 1300 | 2360 | -10 | 250 | 2350 | 2600 | 130 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1370 | 2360 | 120 | 250 | 2480 | 2730 | 2 | [8 empty] | 2 | 3 | [7 empty] | 3 | [34 empty] | 5
| B2 | Type 4 | 4.01 | 05 | X |  |  | Ri | ALU | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | Coulissant | Vêture | PA | 2400 | 2360 | -10 | 250 | 2350 | 2600 | 130 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2470 | 2360 | 120 | 250 | 2480 | 2730 | 2 | [8 empty] | 2 | 1 | [7 empty] | 1 | [34 empty] | 3
| D1 | Type 2 | 04.01 | 03 | X |  |  | Ri | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 tiercé |  | PA | 1300 | 2360 | -10 | 250 | 2350 | 2600 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1320 | 2360 | 120 | 250 | 2480 | 2730 | 8 | [8 empty] | 8 | 7 | [7 empty] | 7 | [34 empty] | 15
| D2 | Type 4 | 04.01 | 05 | X |  |  | Ri | ALU | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | Coulissant |  | PA | 2400 | 2360 | -10 | 250 | 2350 | 2600 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2420 | 2360 | 120 | 250 | 2480 | 2730 | 2 | [8 empty] | 2 | 3 | [7 empty] | 3 | [34 empty] | 5
| F1 | Type1 | 04.01 | 02 | X |  |  | Ri | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | OF2 tiercé |  | PA | 1300 | 1600 | 750 | 250 | 2350 | 2600 | 270 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1320 | 1600 | 1020 | 250 | 2620 | 2870 |  | 4 | R+1: 4 | 8 |  | 5 | 4 | [5 empty] | 9 | [34 empty] | 17
| G1 | Type 2 | 04.01 | 03 | X |  |  | Ri | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 tiercé |  | PA | 1300 | 2360 | -10 | 250 | 2350 | 2600 | 270 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1320 | 2360 | 260 | 250 | 2620 | 2870 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [34 empty] | 2
| H1 | Type 2 | 04.01 | 03 | X |  |  | Ri | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 tiercé |  | PA | 1300 | 2360 | -10 | 250 | 2350 | 2600 | 270 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1320 | 2360 | 260 | 250 | 2620 | 2870 |  | 5 | [7 empty] | 5 |  | 3 | [6 empty] | 3 | [34 empty] | 8
| H2 | Type 4 | 04.01 | 05 | X |  |  | Ri | ALU | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | Coulissant |  | PA | 2400 | 2360 | -10 | 250 | 2350 | 2600 | 270 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2420 | 2360 | 260 | 250 | 2620 | 2870 |  | 5 | R+1: 6 | 11 |  | 5 | 6 | [5 empty] | 11 | [34 empty] | 22
| H3 | Type 2 | 04.01 | 03 | X |  |  | Ri | ALU | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 tiercé |  | PA | 1300 | 2360 | -10 | 250 | 2350 | 2600 | 270 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1320 | 2360 | 260 | 250 | 2620 | 2870 |  |  | R+1: 2 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [34 empty] | 4
| I1 | Type 2 | 04.01 | 03 | X |  |  | Ri | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 tiercé | Vêture | PA | 1300 | 2360 | -10 | 250 | 2350 | 2600 | 270 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1370 | 2360 | 260 | 250 | 2620 | 2870 |  | 2 | R+1: 2 | 4 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4 | [34 empty] | 8
| M1 | Type 6 | 04.01 | 07 |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | OF1 |  | PA | 900 | 1560 | 750 | 190 | 2310 | 2500 | 130 | 0 | 10 | 10 | 0 | 920 | 1570 | 880 | 180 | 2450 | 2630 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [27 empty] | 1
| N1 | Type 7 | 04.01 | 08 |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 tiercé |  | PA | 1300 | 2310 | 0 | 190 | 2310 | 2500 | 130 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1320 | 2320 | 130 | 180 | 2450 | 2630 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [27 empty] | 2
| N2 | Type 9 | 04.01 | 09bis |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 + PF1 |  | PA | 2100 | 2310 | 0 | 190 | 2310 | 2500 | 130 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2120 | 2320 | 130 | 180 | 2450 | 2630 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [27 empty] | 1
| N3 | Type 8 | 04.01 | 09 |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 + PF1 |  | PA | 2400 | 2310 | 0 | 190 | 2310 | 2500 | 130 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2420 | 2320 | 130 | 180 | 2450 | 2630 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [27 empty] | 1
| O1 | Type 5 | 04.01 | 06 |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | OF2 tiercé | Vêture | PA | 1300 | 1560 | 750 | 190 | 2310 | 2500 | 130 | 0 | 35 | 10 | 0 | 1370 | 1570 | 880 | 180 | 2450 | 2630 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [27 empty] | 2
| P1 | Type 7 | 04.01 | 08 |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 tiercé | Vêture | PA | 1300 | 2310 | 0 | 190 | 2310 | 2500 | 130 | 0 | 35 | 10 | 0 | 1370 | 2320 | 130 | 180 | 2450 | 2630 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [27 empty] | 1
| P2 | Type 8 | 04.01 | 09 |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 + PF1 | Vêture | PA | 2400 | 2310 | 0 | 190 | 2310 | 2500 | 130 | 0 | 35 | 10 | 0 | 2470 | 2320 | 130 | 180 | 2450 | 2630 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [27 empty] | 1
| Q1 | Type 6 | 04.01 | 07 |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | OF1 |  | PA | 900 | 1560 | 750 | 190 | 2310 | 2500 | 70 | 0 | 10 | 10 | 0 | 920 | 1570 | 820 | 180 | 2390 | 2570 | [20 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [27 empty] | 2
| Q2 | Type 5 | 04.01 | 06 |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | OF2 tiercé |  | PA | 1300 | 1560 | 750 | 190 | 2310 | 2500 | 70 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1320 | 1570 | 820 | 180 | 2390 | 2570 | [20 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [27 empty] | 2
| R1 | Type 9 | 04.01 | 09bis |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 + PF1 |  | PA | 2100 | 2310 | 0 | 190 | 2310 | 2500 | 70 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2120 | 2320 | 70 | 180 | 2390 | 2570 | [20 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [27 empty] | 3
| S1 | Type 5 | 04.01 | 06 |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | OF2 tiercé | Vêture | PA | 1300 | 1560 | 750 | 190 | 2310 | 2500 | 70 | 0 | 35 | 10 | 0 | 1370 | 1570 | 820 | 180 | 2390 | 2570 | [20 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [27 empty] | 2
| T1 | Type 8 | 04.01 | 09 |  |  | X | TO | PVC | Blanc | 120 |  | 30 | 30 | 41 | PF2 + PF1 | Vêture | PA | 2400 | 2310 | 0 | 190 | 2310 | 2500 | 70 | 0 | 35 | 10 | 0 | 2470 | 2320 | 70 | 180 | 2390 | 2570 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
[36 empty] | 16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 112
[10 empty] | Blanc |  | Granité (G200) | 30 | 30 | 41 |  | Accès Jardin (TN) | -
[13 empty] | 31 | 30 | 47 |  | Terrasse - Dallette /plot | -
[10 empty] | Blanc int. Gris ext. |  |  | 32 | 30 | 47 |  | SdB - Granité | -
[10 empty] | Gris Anthr. (RAL 7016) |  |  | 35 | 34 | 47 |  | sur façade | -
[10 empty] | Gris (RAL7035) |  |  | 37 | 36 | 47 |  | Terrasse - Platelage bois isolée | -
Note on BD4: 38dB / tous niveaux

## Verif DPGF par rep DPGF
|  | 47 |  |  | 46 |  |  | 19 | [14 empty] | 19 |  |  | 0 |  |  | 112
Repère | Quantitatif sur DPGF | Quantitatif sur plans | Delta | Quantitatif sur DPGF | Quantitatif sur plans | Delta | Quantitatif sur DPGF | Quantitatif sur plans | Delta | Quantitatif sur DPGF | Quantitatif sur plans | Delta | Quantitatif sur DPGF | Quantitatif sur plans | Quantitatif sur plans | Quantitatif sur DPGF Bâtiment C Ossature Bois | Quantitatif sur plans Bâtiment C Ossature Bois | Quantitatif sur plans Bâtiment C Ossature Bois | Quantitatif sur DPGF Gendarmerie - Bureau | Quantitatif sur plans Gendarmerie - Bureau | Delta Gendarmerie - Bureau | Quantitatif sur DPGF Bâtiment C & D | Quantitatif sur plans Bâtiment C & D | Delta Bâtiment C & D | Quantitatif sur DPGF Bâtiment C & D | Quantitatif sur plans Bâtiment C & D | Delta Bâtiment C & D | Quantitatif sur DPGF | Quantitatif sur plans | Delta
DPGF | Bâtiment 1 | Bâtiment 1 | Bâtiment 1 | Bâtiment 2 | Bâtiment 2 | Bâtiment 2 | Bâtiment 3 | Bâtiment 3 | Bâtiment 3 | Bâtiment D | Bâtiment D | Bâtiment D | Bâtiment E | Bâtiment E | Bâtiment E | [15 empty] | Repère Devis | Qté sur plans | Qté sur Devis | Qté sur DPGF
Total | 0 | 47 | -47 | 0 | 46 | -46 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 112 | -112 |  | 112 | 66 | 0
04.01 |  | 47 | -47 |  | 46 | -46 |  | 19 | -19 | [18 empty] | 0 | 112 | -112 | 01 | 3 | 3
[28 empty] | 0 |  |  | 02 | 18 | 18
[28 empty] | 0 |  |  | 03 | 42 | 42
[28 empty] | 0 |  |  | 04
[28 empty] | 0 |  |  | 05 | 30 | 30
[28 empty] | 0 |  |  | 06 | 6 | 6
[28 empty] | 0 |  |  | 07 | 3 | 3
[28 empty] | 0 |  |  | 08 | 3 | 3
[28 empty] | 0 |  |  | 09 | 3 | 3
[28 empty] | 0 |  |  | 09bis | 4 | 4
[28 empty] | 0 |  |  | 11
[28 empty] | 0 |  |  | 12
[28 empty] | 0 |  |  | 13
[28 empty] | 0 |  |  | 14
[28 empty] | 0 |  |  | 15
[28 empty] | 0 |  |  | 16
[28 empty] | 0 |  |  | 17
[28 empty] | 0 |  |  | 18
[28 empty] | 0 |  |  | 19
[28 empty] | 0 |  |  | 20
[28 empty] | 0 |  |  | 21
[28 empty] | 0 |  |  | 22
[28 empty] | 0 |  |  | 23
[28 empty] | 0 |  |  | 24
[28 empty] | 0 |  |  | 25
[28 empty] | 0 |  |  | 26
[28 empty] | 0 |  |  | 27
[28 empty] | 0 |  |  | 28
[28 empty] | 0 |  |  | 29
[28 empty] | 0 |  |  | 30
[28 empty] | 0 |  |  | 31
32
27-VAR
03 et 15
10 et 23 et 24
20 et 21
Note on A28: sur DPGF Bât B uniquement -> inexistant / plan et façade

## Commentaire
Présent | Classement | Carnet de réservations | Carnet de coupes et élévations | Carnet de plans | Désignation | Commentaire
|  |  |  | X | Information sur la nature des dessins | Ce carnet de plans présente des coupes et réservations dites de principe. Les cotes L, H, ALL, S et RET sont donc des dimensions finies.
|  | X | X | X | Cotes manquantes | Lors de la réalisation de ce carnet, j'ai remarqué que certaines cotes étaient manquantes. Le tableau ci-après liste les baies en indiquant les dimensions de celles-ci. Les dimensions en rouge ou les "?" devront nous être confirmées.
|  |  | X |  | Information sur la nature des dessins | Ce carnet de coupes et élévations présente des coupes dites de principe. Les cotes L, H, ALL, S et RET sont donc des dimensions finies.
|  | X |  |  | Information sur la nature des dessins | Ce carnet de réservations présente des coupes dites de principe. Les cotes L, H, ALL, S et RET sont donc des dimensions finies.
|  | X | X | X | Sens d'ouverture à préciser | Lors de l'analyse des plans architecte, il s'avère que des sens d'ouverture des baies à notre lot sont manquants ou insuffisamment détaillés. Merci de nous transmettre un document graphique indiquant précisément le sens d'ouverture pour l'ensemble des baies à notre lot.
|  | X |  |  | Absence de plans de l'étancheur | Ce carnet de réservations est réalisé sans documents provenant de l'entreprise en charge de l'étanchéité au droit de nos baies. Il conviendra donc de faire valider ce carnet par le (ou les) lot(s) concerné(s) et notamment la partie basse des baies.
|  |  |  | X | Absence de plans de l'étancheur | Ce carnet de plans est réalisé sans documents provenant de l'entreprise en charge de l'étanchéité au droit de nos baies. Il conviendra donc de faire valider ce carnet par le (ou les) lot(s) concerné(s) et notamment la partie basse des baies.
|  | X | X | X | Sol ext. Ne doit pas être sur la traverse basse | Attention, les dalles bétons et autres platelages ne devront pas reposer sur la traverse basse de nos ouvrages.
X |  | X |  | X | Sol ext. Doit être relevé | Afin de respecter la réglementation handicapée relative à l'accessibilité des balcons, terrasses, et loggias aux personnes à mobilité réduite, le niveau du sol fini extérieur doit être remonté par rapport au niveau indiqué sur les plans de l'architecte.
X |  | X | X | X | Hauteur de poignée de manœuvre non conforme à la réglementation handicapée. | Attention, les baies dont la hauteur d'allège maçonnée est supérieure à 1000mm par rapport au sol fini intérieur ne respect pas la réglementation handicapée. En effet, la hauteur par rapport au sol fini intérieur de la poignée de manœuvre des ouvrants ne sera pas située dans la plage de 900 à 1300mm imposé par la loi. Merci de nous confirmer le non respect de la réglementation ou de nous indiquer les dispositions que vous souhaitez prendre.
X |  | X | X | X | Information sur le type de dimension | Les cotes L, H, ALL, S et RET sont des dimensions finies.
|  | X | X | X | Ecoinçon insuffisant | Lors de l'analyse des plans architecte, il s'avère que certaines baies ne possèdent pas d'écoinçon suffisant. Vous trouverez donc dans ce carnet une coupe de principe définissant les dimensions minimum de l'écoinçon nécessaire pour la pose de nos menuiseries.
|  | X | X | X | Accès handicapée PF1 L=900 | Attention, certains balcons sont desservis par uniquement des portes fenêtres à un vantail dont la largeur de tableau fini est de 900mm. Le passage libre pour cette dimensions de largeur est de 791mm, ce qui est inférieur au minimum imposé par la loi. Poralu à donc pour habitude de modifier la largeur en augmentant de 10mm la largeur du châssis tout en conservant 900mm de largeur fini pour la baie. Ainsi, le passage libre devient conforme avec une cote de 801mm. La seul conséquence est que le cochonnet de part et d'autre de la baie est réduit de 5mm ne gênant en rien l'étanchéité ou l'aspect visuel extérieur. Merci de confirmer ou de nous indiquer ce que vous souhaitez faire.
X |  | X | X | X | Coffre sous dalle RET=190 | Attention, cette affaire présente une configuration de volet roulant sous dalle (ou faux plafond). Pour obtenir une finition impecable entre le coffre et la dalle, la hauteur fini de la retombé de linteau doit faire 190mm. La différence de hauteur entre celle indiqué sur les plans architecte et les 190mm souhaités sera repporté sur la hauteur de baie. Merci de confirmer.
[5 empty] | Ht poignée - norme PMR | Attention, les chassis dont la hauteur d'allège maçonnée est supérieure à 1000mm par rapport au sol fini intérieur auront l'axe de la poignée supérieur à 1300mm (hors ventus) et donc hors réglementation handicapée. Merci de nous indiquer les dispositions que vous souhaitez prendre
Attention :
Bien respecter un espace entre le complexe isolant extérieur et les VR. De plus, la tôle de finition en sous face des VR sera démontable et ne doit en aucune façon servir de support à de quelconques matériaux.
Châssis cage escalier : Pas de classement feu si aucunes fenêtres de logt n'est situées à moins de 2m de ces châssis.
Attention, dans le cas de dalles bétons et autres platelages, ils ne devront pas reposer sur la traverse basse de nos ouvrages.
Attention, les chassis dont la hauteur d'allège maçonnée est supérieure à 1000mm par rapport au sol fini intérieur auront l'axe de la poignée supérieur à 1300mm (hors ventus) et donc hors réglementation handicapée. Merci de nous indiquer les dispositions que vous souhaitez prendre.
ATTENTION : Epaisseur d'enduit sur tableaux et linteaux non défini et donc non pris en compte sur la représentation des différentes coupes de ce carnet => Cotes FINIES = Cotes BRUTES.
ATTENTION : Finitions tableaux et linteaux non définies -> les retours ont été considérés comme ayant une épaisseur moyenne de 10mm. Cette cote a été intégrée dans le tableau des quantités pour le calcul des dimensions (attention aux valeurs du brut).
ATTENTION : Epaisseur finition sur tableaux et linteaux non définie et donc non pris en compte sur la représentation des différentes coupes de ce carnet => Cotes FINIES = Cotes BRUTES. Attention aux dimensions du brut dans le cas où des retours en tableaux auraient une épaisseur non négligeable.
R+5 et R+6 Accès terrasses dallettes : Niveau fini dallette demandé à +26cm par rapport au brut => seuil fini à 21cm avec un seuil PMR + isolant sur rejingot afin de limiter le pont thermique. La solution idéale, pour la finition et l'isolation, serait de passer en pièces d'appuis PVC avec isolant int. et ext., la dallette venant recouvrir cette pièce d'appui. En contre partie il faudrait remonter les dallettes pour un fini à +33cm du brut, 26cm du fini soit une allège de 18cm.
R+3 Terrasse dallette /plot (Rep F) : La mise en oeuvre de menuiserie avec "seuil PMR 2cm" oblige à positionner l'appui béton au droit de l'isolant intérieur compliquant la finition et supprimant ainsi toute isolation du seuil. Une solution de remplacement est donc proposée avec pièce d'appui "standard" (PA178) apportant une meilleure étanchéité, isolation et finition. L'accès aux terrasses demeure identique à la version d'origine. ATTENTION toutefois, dans cette version le niveau fini des dallettes devra être rehaussé de 8cm.
Attention, cette affaire présente une configuration de volet roulant sous dalle (ou faux plafond). Pour obtenir une finition impeccable entre le coffre et la dalle, la hauteur fini de retombée de linteau doit faire 190mm Maxi. Dans le cas présent la hauteur de retombée béton sera ramenée à 180mm. La différence de hauteur entre celle indiquée sur les plans architecte et la valeur réelle souhaitée sera reportée sur la hauteur de baie. Merci de confirmer.
Attention, cette affaire présente une configuration de volet roulant sous dalle (ou faux plafond). Pour obtenir une finition impeccable entre le coffre et la dalle, la hauteur fini de retombée de linteau doit faire 190mm Maxi. Dans le cas présent la hauteur fini de retombée béton sera ramenée à 190mm. La différence de hauteur entre celle indiquée sur les plans architecte et la valeur réelle souhaitée sera reportée sur la hauteur de baie. Merci de valider.